扬州市职业大学

扬职大生化[2019]  007  号

生物与化工工程学院

实验室危险品管理制度

- 本制度参照《扬州职业大学危险品管理规定》制定执行。

- 保管、使用化学危险品的所有人员，必须了解所接触化学危险物品的性质、用途、危险程度、使用注意事项等技术指标。加强责任心，确保人身安全，消除事故隐患。

- 化学危险物品入库后应按其性质分库存放，库房保管员应经常对易燃、易爆、自燃、有毒等有特殊保管要求的物品进行检查。A级剧毒物品应在保险柜存放。

- 化学危险物品的领用必须按实验所需严格控制，一般试剂以瓶为单位领用，剧毒物品以克为单位领用。严格执行双人保管、双人领用制度。药品使用多余的，必须返库保存。

- 学生实验使用化学危险物品（特别是剧毒物品）时，实验指导教师应在实验前向学生交代有关使用注意事项，防止出现意外。

- 使用易燃、剧毒物品时，实验废液不得倒入下水道，应收集后交实验室统一处理。

- 化学危险物品不得向外单位出售。教师、学生、实验室工作人员不得私自将化学危险物品带出实验室。

- 实验室应经常组织实验指导教师和学生学习防火、防爆、防毒和安全自救的有关知识。对各实验室、准备室应定期组织检查，杜绝事故的发生。

生物与化工工程学院

2019年1月