扬州市职业大学

扬职大生化[2019] 006  号

生物与化工工程学院

实验室突发事件应急预案

一、化学强腐蚀烫、烧伤（如浓硫酸）事故发生时，应迅速解脱伤者被污染衣服，及时用大量清水冲洗干净皮肤保持创伤面的清洁，以待医务人员治疗。或用适合于消除这类化学药品的特种溶剂、溶液仔细洗涤烫、烧伤面，对眼部烫、烧伤后应立即用纯净水洗涤（不得用水直接冲洗）眼睛，并及时送医院诊治。

二、化学药品（气、液、固体）引发的中毒事故发生后，应立即用湿毛巾捂住嘴、鼻，将中毒者从中毒现场转至通风清凉处，采用人工呼吸、催吐等急救方法帮助中毒者清除体内毒物，送医务人员治疗。也可以通过排风，用水稀释等手段减轻或消除环境中有毒物质的浓度，必要时拨打120急救电话，保护好现场。

三、化学危险气体爆炸事故发生时应马上切断现场电源、关闭气源阀门。立即将人员疏散和将其他易爆物品迅速转移，用室内配备的灭火器扑火。同时拨打火警119。

四、有机物或能与水发生剧烈化学反应的药品着火，应用二氧化碳灭火器灭火，不得随意用水灭火，以免扑救不当造成更大损害。

五、同电仪器设备或线路发生故障着火时，应立即切断现场电源，将人员疏散，并组织人员用灭火器进行灭火。

六、发生被盗、失窃等事件后，立即向学院和保卫处报告，并保护好事故现场，协助公安机关破案。

七、发生不可抗拒的雷电、水灾、地震、房屋垮塌等自然灾害事故后，应在院领导指挥下，马上组织疏散，抢救现场工作人员或进行人员自助自救，以确保人员的人生安全，做好善后工作。

八、事故现场的每一个人都有保护现场的责任。有媒体介入采访时，由学校党委宣传部负责接待采访及安排发言。

紧急电话：  匪警：110      火警：119       急救：120

生物与化工工程学院

2019年1月